## 说明
ODN网络资源表模板
用途 | 登记 OLT 至 ODN 端口/分光器的资源关系。
层级顺序 | OCC → ODB → OBD → 一级分光比 → 一级分光端口 → SDB → SBD → 二级分光比 → 二级分光端口。
示例说明 | 前4行是少量通用示例，仅用于说明字段相邻关系，不计入实际资源；正式录入从第6行开始。
填写原则 | 一行一条实际资源关系；未知字段留空，不猜填。
状态原则 | 示例行不得当作已安装、已测试或在用资源；实际记录按现场情况填写。
分光原则 | 总分光比由一级分光比和二级分光比自动计算。

## ODN资源
资源状态 | 机房编码 | 机房名称 | OLT设备编号 | ODF编号 | ODF端口 | OCC编号 | ODB编号 | OBD编号 | 一级分光比 | 一级分光端口 | SDB编号 | SBD编号 | 二级分光比 | 二级分光端口 | 总分光比 | 光缆/纤芯编号 | FR/TO标签 | 端口状态 | 敷设方式 | ROW状态 | PECE状态 | 备注
规划 | SITE001 | 示例机房 | SITE001_OLT001 | SITE001_ODF001_A | ODF-A-01 | OCC001 | ODB001 | OBD001 | 1:8 | P01 | SDB001 | SBD001 | 1:8 | P01 | 64 | F01 |  | 可用 | 架空 | 待处理 | 待签署
规划 | SITE001 | 示例机房 | SITE001_OLT001 | SITE001_ODF001_A | ODF-A-02 | OCC001 | ODB001 | OBD002 | 1:8 | P02 | SDB001 | SBD002 | 1:8 | P02 | 64 | F02 |  | 可用 | 架空 | 待处理 | 待签署
规划 | SITE001 | 示例机房 | SITE001_OLT001 | SITE001_ODF001_A | ODF-A-03 | OCC001 | ODB002 | OBD001 | 1:4 | P01 | SDB002 | SBD001 | 1:8 | P01 | 32 | F03 |  | 可用 | 架空 | 待处理 | 待签署
规划 | SITE001 | 示例机房 | SITE001_OLT001 | SITE001_ODF001_A | ODF-A-04 | OCC002 | ODB003 | OBD001 | 1:4 | P01 | SDB003 | SBD001 | 1:8 | P01 | 32 | F04 |  | 可用 | 架空 | 待处理 | 待签署
Note on A1: 正式资源状态使用枚举下拉；示例行也使用合法枚举值“规划”，备注标记为模板示例。
Note on H1: ODB，一级分纤箱。
Note on I1: OBD，ODB 内部的一级分光部件。
Note on J1: 一级分光比，位于一级分光端口前。
Note on K1: 一级分光端口。
Note on L1: SDB，二级分纤箱。
Note on M1: SBD，SDB 内部的二级分光部件。
Note on N1: 二级分光比，位于二级分光端口前。
Note on O1: 二级分光端口。
Note on P1: 一级分光比 × 二级分光比。
Note on S1: 端口状态由枚举下拉控制。
Note on T1: 敷设方式由枚举下拉控制。
Note on U1: ROW状态由枚举下拉控制。
Note on V1: PECE状态由枚举下拉控制。

## 枚举
资源状态 | 端口状态 | 敷设方式 | ROW状态 | PECE状态 | 分光比
规划 | 可用 | 架空 | 未开始 | 待签署 | 1:2
已安装 | 已使用 | 地下 | 待处理 | 已签署 | 1:4
已测试 | 已预留 | 海缆 | 已批准 | 已盖章 | 1:8
在用 | 已封锁 | 微沟槽 | 已过期 | 不适用 | 1:16
已报废 |  | 室内 | 不适用 |  | 1:32
1:64
1:128